Bioruptor Sonication System

儀器管理辦法

使用時請注意相關規則，使用儀器時請簽名，以方便管理。

若發現使用者有不當使用之行為，警告累積第二次者，所屬實驗室全員禁止使用儀器兩周，如果造成儀器毀損實驗室必須承擔修理費用。

合格使用者資格取得方法:

- 使用者須由合格使用者領導陪同下，看兩次並親自操做兩次，雙方需在登記本上記錄名字，預約筆試之前請攜帶記錄本至助教室審核使用紀錄，通過筆試後方可開啟門禁系統。

- 由指導教授將儀器使用同意書，寄至sthuang@life.nthu.edu.tw

後，方可至生科2館R328C室開啟門禁與公儀預約帳號、密碼。

Bioruptor 使用規則：

- 1. 使用前請上網預約及確實登記使用紀錄表 (若需取消預約請在使用前一天取消，方便其他同學預約) 。

- 2. 每天第一位使用者須先將儀器預冷半小時後方可使用儀器。

- 3. 前一位使用者使用完畢後須聯絡下一位使用者，視情況保留冷卻系統運作，維持儀器處於低溫狀態(記錄本上需填寫 to next) 。

- 4. 臨時上網預約者，務必親自聯絡上一位使用者保留冷卻系統運作。

- 5. 兩個使用者之間需間隔至少30分鐘後才能再開啟主機與變壓器。

- 6. 每次操作儀器前如冷卻系統為關閉狀態，打開冷卻系統後半個小時才能使用儀器。

- 7. 此儀器為使用者付費制度，收費方式依使用時數計算，分攤該次之「保養」及「維修費用」請務必確實登記。

- 8. 使用前後若發現有異狀，請務必告知管理者。

- 9. 使用時請注意使用儀器之相關規則，勿任意操作儀器。

- 10. 使用完畢請帶走實驗垃圾，以維持實驗室清潔。

- 11. 未依照規定使用而導致任何後果請自行負責。

12. 違反以上任何一項使用規定即記錄違規一次並通知實驗室老師。

儀器管理指導教授 林立元老師

管理者 黃詩婷教學助理二館R328C(#35859)